**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Podane urządzenia są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych urządzeń o parametrach równych lub lepszych.

W przypadku zaoferowania innego urządzenia Wykonawca dostarczy kartę katalogową oferowanego akcesorium oraz porównanie parametrów potwierdzające, iż podany produkt jest równoważny lub lepszy od przedstawionego poniżej.

Urządzenia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, oryginalnie zapakowane.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| 1. | Jednostka kontrolna systemu (Vutlan VT825) lub równoważny | 2 |
| 2. | Moduł GSM wewnętrzny (Vutlan VT700) lub równoważny | 2 |
| 3. | Analogowy czujnik temperatury wewnętrzny (Vutlan VT500) lub równoważny | 4 |
| 4. | Analogowy czujnik wilgotności (Vutlan VT510) lub równoważny | 2 |
| 5. | Analogowy czujnik wykrywania wody (Vutlan VT591) | 2 |
| 6. | Kabel detekcyjny - ilość metrów (Vutlan WDC) lub równoważny | 10 |
| 7. | Analogowy czujnik napięcia AC (Vutlan VT520) lub równoważny | 2 |